Приложение № 1

к документации о закупке

Описание предмета закупки

1.Общие положения

1.1. Предмет закупки: поставка параметрических лавок для ледовой арены ГАУ НСО «Арена» (далее – Товар).

Поставка Товара включает в себя:

- комплектование, погрузку и доставку Товара до места поставки;

- разгрузку Товара в месте поставки (включая перемещение до места складирования), его сборку (монтаж), установку на спортивном объекте.

1.2. Срок поставки: в течение 10 дней с момента подписания контракта.

1.3. Место поставки товара: строящийся объект капитального строительства «Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» (г. Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, кадастровый номер земельного участка: 54:35:052495:52).

2. Порядок поставки Товара

2.1.  Порядок и условия поставки предусмотрены разделом 3 «Порядок поставки Товара» проекта договора на поставку товаров.

3. Требования к сопроводительным документам

3.1. Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством следующие документы:

- счет, счет-фактуру (при необходимости);

- товарную накладную (товарно-транспортную накладную)/УПД;

- акт приема-передачи;

- сервисный паспорт (книжку) (при наличии);

- технический паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- сертификаты соответствия;

-   гарантия производителя Товара, оформленная соответствующим гарантийным талоном или аналогичным документом;

-  иные технические и товаросопроводительные документы на Товар, если их предоставление установлено действующим законодательством.

3.2. Все представленные документы должны быть на русском языке. В случае если документ выполнен на иностранном языке, должен быть представлен надлежащим образом выполненный и заверенный перевод данного документа на русский язык.

3.3. Непредставление указанных документов и/или их ненадлежащее оформление считается некомплектной поставкой.

4. Требования к упаковке Товара

4.1. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Требования к качеству Товара

5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром, то есть товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей и восстановление потребительских свойств, и отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска Товара – не ранее 2022 г.

5.2. Качество Товара должно соответствовать требованиям к данному виду товара, установленными законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, в том числе государственными стандартами и техническими условиями, а также стандартами и техническими условиями завода-изготовителя.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством. Качество Товара, поставляемого Заказчику в соответствии с настоящим описанием объекта закупки, должно соответствовать действующему законодательству, стандартам, применяемым заводом-изготовителем и настоящему Договору.

6.2. На Товар установлена гарантия производителя 60 (шестьдесят) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика 60 (шестьдесят) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.4. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения Товара со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.5. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

6.6. Гарантия должна распространяться на всю территорию Российской Федерации.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА:

| № | Наименование товара | Описание, технические и функциональные характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Параметрическая лавка | Лавка параметрическая, состоящая из трёх секций. Примерный образец изделия: Пример сборки и крепежа изделия: Лавка состоит из сборных узлов и элементов каркаса, собранных на "шпильки" ∅12мм. Торцы, боковины параметрической лавки должны быть "глухими", выполненными из цельного куска фанеры марки ФСФ толщиной не менее 21 мм. и смонтированы без видимых следов соединения, имеющих при этом механическую прочность и целостность. Все детали и элементы (2 плоскости и видимые торцы) должны быть тщательно отшлифованы. Габариты секции № 1: Ширина секции 1200 мм. (± 20 мм), ширина каждого сидения (2 шт.) 500 мм. (± 20 мм), ширина разъединительной спинки сидений 200 мм. (± 20 мм); Длина секции 900 мм. (± 20 мм); Расстояние между элементами сидений 21 мм. (± 5 мм.); Высота секции 570 мм. (± 20 мм.), высота от пола до границы сидений 450 мм. (± 20 мм.). Габариты секции № 2: Ширина секции 1200 мм. (± 20 мм), ширина каждого сидения (2 шт.) 500 мм. (± 20 мм), ширина разъединительной спинки сидений 200 мм. (± 20 мм); Длина секции 1620 мм. (± 20 мм); Расстояние между элементами сидений 21 мм. (± 5 мм.); Высота секции 570 мм. (± 20 мм.), высота от пола до границы сидений 450 мм. (± 20 мм.). Габариты секции № 3: Ширина секции 1200 мм. (± 20 мм), ширина каждого сидения (2 шт.) 500 мм. (± 20 мм), ширина разъединительной спинки сидений 200 мм. (± 20 мм); Длина секции 2500 мм. (± 20 мм); Расстояние между элементами сидений 21 мм. (± 5 мм.); Высота секции 570 мм. (± 20 мм.) в нижней части, высота от пола до границы сидений 450 мм. (± 20 мм.), высота секции 842 мм. (± 20 мм.) в верхней части (вершина треугольной формы спинки). Все детали параметрической лавки выполнены из берëзовой фанеры марки ФСФ не менее 21 мм., а также покрыты огнезащитным составом на один слой и огнебиозащитным составом с колером дуб (или светло-коричневый или его оттенок) на 2 слоя. Цвет согласовывается при заключении Договора. Не допускается обработка материала, при которой образуются следы клея, зазоры, выступы, сколы, потертости, заусенцы и прочие повреждения, которые могут нанести вред имуществу посетителей, либо причинить травму. Параметрическая лавка должна состоять из сборных узлов и элементов, выполненных для соблюдения размеров на фрезерном станке. | 16 шт. |